## Slide 1
Introducción al Control de Procesos usando Sistemas de Computación
Proceso
Sensor
analógico
Amplificador
FPB
A
Filtro
Pasa-bajos
S/H
Muestreo
Y
Mantenimiento
ADC
PUERTOS
COMPUTADORA
SOC
EOC
DAC
ACTUADOR
Elemento
de control
Diagrama en bloques de un sistema de control de procesos
utilizando una Computadora

## Slide 2
Proceso
Sensor
analógico
Elemento
de control
PLACA
CONTROLADORA
ACTUADOR
PUERTO
COMPUTADORA
De COMUN
ADC + DAC +
PUERTOS E/S +
COMUNICACION
Adaptación
de
señal

## Slide 3
CONCEPTO DE MUESTREO

## Slide 5
Denominado tiempo de muestreo
Frecuencia de muestreo =
Período de la señal de entrada a muestrear (señal de entrada)
El tiempo de muestreo debe ser
Por lo tanto la frecuencia de muestreo mínima será:
Su frecuencia será
Esta frecuencia se denomina
Frecuencia de Nyquist

## Slide 6
CONVERSOR DIGITAL ‐ ANALÓGICO

## Slide 8
Ejemplo
Un conversor D/A tiene 8 bits y un voltaje de referencia, , de 5V.
Cuanto vale el voltaje de salida , si la entrada digital es
Indicar el valor de .

## Slide 9
CONVERSOR D/A POTENCIOMÉTRICO
El voltaje que se transfiere a la salida es

## Slide 10
CONVERSOR D/A DE RESISTORES PONDERADOS
0V
/
0V
/
0V
/

## Slide 11
CONVERSOR D/A DE RESISTENCIAS R – 2R
y

## Slide 12
ESPECIFICACIONES PARA LOS CONERSORES D/A
Resolución:
Número de bits N.
Hay posibles voltajes de salida
Linealidad:
Incrementos iguales de la entrada digital se corresponden con incrementos
iguales de la salida analógica
Monotónico
Error de offset:
Error de Ganancia:
Tiempo de establecimiento:
Sensibilidad con la temperatura:
Variaciones de la salida con los cambios de temperatura para un mismo valor de la entrada digital . Se mide en ppm/ºC
La diferencia entre el valor teórico y el valor real de cuando la entrada
digital = 0000·····00. Se mide en unidades de .
La diferencia entre el valor teórico y el valor real de cuando la entrada
digital = 1111······11. Se mide en unidades de .
Tiempo necesario para que la salida alcance su valor final luego de un cambio en el valor de la entrada digital

## Slide 13
FORMATOS DE ENTRADA, , PARA CONVERSORES BIPOLARES